|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | --- | |  | |  | Description: Картина1   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Приложение 11А** | | | | | | |
|  | Европейски бежански фонд Държавна агенция за бежанците при МС | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ВИДОВЕ РАБОТИ | | |  |  |  |
|  | за изграждане на 10 броя бунгала за чужденци, търсещи закрила в РПЦ - с.Баня, община Нова Загора | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПРОЕКТИРАНЕ** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Изготвяне и узаконяване на инвестиционен проект по всички части |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | Разбиване на асфалтова настилка |  |  |  |  |  |
|  |  | Почистване на строителна площадка |  |  |  |  |  |
|  |  | Извозване на отпадъци |  |  |  |  |  |
|  |  | **ЗЕМНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | Отстраняване на хумус до 20 см |  |  |  |  |  |
|  |  | Изкоп за изравняване на терена |  |  |  |  |  |
|  |  | Изкоп за ивични фундаменти и плочи |  |  |  |  |  |
|  |  | Обратен насип, валиран на пластове до 20 см |  |  |  |  |  |
|  |  | Пренос и извозване на земна маса от изравняване и изкопи за фундаменти |  |  |  |  |  |
|  |  | **ФУНДИРАНЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | Доставка и полагане на армиран бетон В20 за ивични фундаменти и плочи /вкл. Кофраж/ |  |  |  |  |  |
|  |  | **ОСНОВНО ИЗГРАЖДАНЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | Доставка и монтаж на 10 броя сглобяеми дървени къщи по приложено разпределение със застроена площ - до 30 м2 и степен на завършеност както следва : |  |  |  |  |  |
|  |  | - **стенни и покривни панели** - рамкова конструкция с покритие или дъсчена обшивка, пороизолационна мембрана и топлоизолация, дебелина минимум 120 мм; |  |  |  |  |  |
|  |  | - **покрив** - скатен, покривно покритие - "Ондулин", или аналог, с топлоизолация, улуци и водосточни тръби ; |  |  |  |  |  |
|  |  | - **основа -** бетонов фундамент с топлоизолация; |  |  |  |  |  |
|  |  | - **дограма** -  - ПВЦ /прозорци помещения, прозорец санитарен възел - стъклопакет 5 - камерен профил, минимум 24 мм, двойно бяло стъкло, первази и челни дъски, врата санитарен възел/ |  |  |  |  |  |
|  |  | - метална - входна врата бунгало, 90/200, с дръжка и секретна брава ;  - интериорна – на помещения за обитаване |  |  |  |  |  |
|  |  | **ел. инсталация** - вградена, осветителна и силова, с монтирани 4 бр. ел. ключове, 3 бр. ел. контакти, 3 бр. осветителни тела /плафони/, 1 бр. ПВОТ, 1 бр. апартаментско ел. табло с 3 бр. автоматични предпазители ; |  |  |  |  |  |
|  |  | - **отоплителна инсталация** - - 2 бр. алуминиеви радиатори, Н 500, 1 бр. лира, к-т с двутръбна водна система и хидравлична арматура ; |  |  |  |  |  |
|  |  | - **санитарен възел** - ПВЦ облицовка на стени на височината на помещението или аналог ; - вградена ВиК инсталация на тапа ; - под - теракот - вентилационен отвор с вентилатор - тоалетна чиния ; - мивка алпака на конзола със смесител с 2 врътки и месингов S и сифон ; - душ батерия с 2 врътки и месингов S |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **помещения за обитаване** - под - ламинат или дюшеме с преходни лайсни ; - стени и таван - облицовка или шпакловка с ъглови профили и латекс. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ЧАСТ ЕЛЕКТРО** |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Трасиране на кабелна линия |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка и полагане на кабел САВТ |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Направа на заземление за ШКД |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка и монтаж на ШКД |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Направа на кабелни глави САВТ |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Изпитване на кабел НН |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка и монтаж на стоманотръбни стълбове |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Направа на заземление за стълбове |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка и монтаж на кабел СВТ в метална гофрирана тръба |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка и монтаж на клеми |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Монтаж на заземление на къщи |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Замерване на заземление |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Прикачване на въздушна линия |  |  |  |  |  |
|  |  | **ЧАСТ ВиК** |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Монтаж на водопровод от тръби ф20-ф40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка и монтаж на спирателни кранове |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка и монтаж на обратна клапа |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Монтаж на к-т водомерен възел |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Монтаж на компенсатори за топла и циркулационна вода |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка и монтаж на скоби |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Саниране водопровод |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка и монтаж ПВЦ тръби канализация |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка и монтаж на водосточни тръби и олуци |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Укрепване на тръби със скоби с гумена подложка |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Монтаж подови сифони |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Изкоп с ограничена ширина в земна почва за площадкови ВиК комуникации |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подложка и обратна засипка |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Трамбоване на изкоп с ограничена ширина |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Полагане водопроводни тръби в изкоп извън къщи |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Полагане канализационни тръби в изкоп извън къщи |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Заустване на канализация в септична яма |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подвключване на водопровод към главен водопроводен клон |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 72 - часова проба |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Извозване на земни маси |  |  |  |  |  |
|  |  | **ЧАСТ ОВ** |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка и монтаж на двутръбна отоплителна инсталация |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Монтаж на хидравлична арматура |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Монтаж на спирателни вентили |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Монтаж на вентили хидравличен баланс |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка и монтаж на водни филтри, обезвъздушители, фасонни части |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка и монтаж на радиатори, к-т с радиаторни вентили |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Доставка и монтаж на лири за баня |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подвключване на отоплителна система към котел |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 72 - часова проба |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА** |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж на настилка от тротоарни плочи |  |  |  |  |  |
|  |  | Озеленяване |  |  |  |  |  |
|  |  | **ДРУГИ** |  |  |  |  |  |
|  |  | Изграждане на пожароизвестяване /Доставка, монтаж и наладка на пожароизвестителна централа, датчици, въздушно и вградено в кабелни канали окабеляване/ |  |  |  |  |  |
|  |  | Изграждане на мълниезащита /мълниехващател, отводител,заземител, поцинкована шина, направа на ел. заварки, измерване на земно съпротивление, болтови съединения и др./ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАБЕЛЕЖКИ : |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Количествата вложени материали по отделните позиции се конкретизират след изработване на инвестиционния проект 2. Крайната цена за изграждане на 10 бр. къщи не следва да надвишава прогнозната стойност на поръчката. | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ : |  |  |  |  |  |
|  |  | Схема на разпределение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |